## Sheet1
郑州中级法院中央空调维修保养项目清单
序号 | 零件名称 | 单位 | 数量 | 备注
制冷机组维保
1 | 机组常规维护检测检修保养 | 台 | 3
2 | 制冷机组润滑油更换 | 桶 | 6
3 | 更换机油组过滤器更换 | 个 | 3
4 | 机组换热器清洗 | 台 | 3
5 | 控制系统检修、检查维护 | 台 | 3
6 | 机组控制系统检测升级 | 台 | 1
循环水泵系列
1 | 55KW冷却水泵拆除及更换 | 台 | 1
2 | 冷冻 冷却水泵控制 系统检查及维修保养 | 项 | 1
3 | 冷却水泵控制柜启动装置更换 | 套 | 1
冷却塔部分
1 | 冷却塔减速机总成拆除更换 | 套 | 3
2 | 冷却塔减速机皮带拆除更换 | 套 | 6
3 | 冷却塔补水平衡管分支管 阀门浮球总管拆除更换 | 套 | 9
系统管网及末端设备
1 | 东配楼三楼吊顶以上空调弯头更换200 | 个 | 1
2 | 新风机盘管更换42CE | 套 | 2
3 | 802风机盘管管道阀门更换 | 套 | 1
项目要求：1、所投标主要配件应提供“开利”原厂配件。 2、项目完成期限：合同签订后第二日起10日历日内。