餐厅、后厨分体式空调及配套设施要求

一、项目简介

1.项目名称：郑州市中级人民法院餐厅、后厨空调系统改造项目。

2.项目实施地点：郑州市中级人民法院餐厅厨房。

3.项目涉及的不同尺寸变径的数量及所需辅料的数量由投标供应商在现场踏勘时自行计算。

4.项目总预算:180000.00元,报价超出此预算的投标为无效投标。

二、执行标准

《建筑电气施工质量验收规范》GB50303-2002；

三、项目需求

本项目包含5台10P柜机的采购、安装、调试，5台旧空调的移机安装、调试；以及其余原有旧空调的拆除工作。

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10匹柜机 | 10匹大功率冷暖变频柜机：能效等级为2级及以上等级，机组全年性能系数APF值不低于3.0；电源类型为380V/50HZ；机组制冷量QL≥26KW、QR≥28KW，制冷机组耗电功率≤11KW； 室内循环风量≥4000m³/H。 国内一线品牌 | 台 | 5 |  |
| 2 | 新机辅材 | 10P柜机铜管，加厚双管(国标) | 米 | 30 |  |
|  |  | 冷凝水管、电源线等辅材(国标) | 项 | 1 |  |
| 4 | 新机安装 | 室内、外机吊装施工；线路铺设、墙体开孔及周边修复等 | 台 | 5 |  |
| 5 | 外机底座（新机） | 水泥底座 长1200mm 宽500mm 高300mm | 个 | 5 |  |
| 6 | 旧机迁移 | 原旧柜机选取性能较好的5台迁移至厨房及其他房间继续使用；迁移包含室内外机搬运；线路重新铺设、墙体开孔及周边修复等。 | 台 | 5 |  |
| 7 | 移机辅材更新 | 铜管，5P加厚双管(国标) | 米 | 30 |  |
|  |  | 冷凝水管、电源线等辅材（国标） | 项 | 1 |  |
| 8 | 外机底座（移机） | 水泥底座 长900mm 宽500mm 高300mm | 个 | 5 |  |

四、其它

1.货物款、税金、搬运费、安装调试费、培训费等均含在总报价中。

2.货物验收合格后，需方凭供方开具的正规发票向供方支付全部货款的97%；剩余3%作为质保金，一年后如无质量问题，由需方无息支付供方。

3.安装和验收：按合同期限交货，由供方负责免费运输、就位、安装调试，并满足招投标书、合同、技术协议要求。

4.质保期：自验收合格之日起，供方质保期至少三年。

5.项目完成期限：合同签订后第二日起20日历日内。

6.送货及施工地点：郑州市中级人民法院餐厅厨房。