第一部分  采购需求

一、项目简要说明

1、基本情况：郑州市中级人民法院铺设木质小路采购

2、采购范围：铺设木质小路165平方米、5米长度的木桥一座；

3、交付时间：合同签订后第二日起7日历日内。

4、最高限价：98000.00元。

5、质量要求：合格。

6、质保期限：自验收合格之日起1年。

二、项目需求

1、材料类型：防腐木；

2、采购数量：铺设木质小路（1.5m宽、165㎡）、木桥1座（5m长、1.5m宽、1.0m高）；

3、配置或技术指标要求：

| 序号 | 名称 | 配置或技术指标要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 木质小路 | - 木质小路宽度1.5m，总面积165㎡。 - 2.40mm*60mm菠萝格防腐木龙骨框架安装，防腐防水油处理。 - 3.厚度30mm的菠萝格防腐木板铺设，防腐防水油处理。 - 4.木质道路桩柱150mm*150mm。 |
| 2 | 木桥 | 1.菠萝格防腐木造型木桥，约5米长，高1米，新中式花格栏杆，防腐防水油处理。 2.立柱1200mm*150mm*150mm，横梁（双道）50mm*100mm。 |
| 3 | 材料整体要求 | 1、不允许腐朽； 2、不允许死节、漏节、活节小于等于15mm； 3、端头平整、四面着锯、刨光； 4、不允许出现断裂、拼接； 5、顺弯弯曲度不大于1%，横弯不允许; 6、公差：小于等于±2mm。 |

三、其它

1、货物款、税金、安装费等均含在总报价中。

2、安装和验收：按合同期限交货，由供方负责免费运输、就位、安装调试，并满足采购文件、合同、技术协议要求。

3、付款方式：验收合格后5日内，一次性付清至100%。

4、质保期：自验收合格之日起1年。

5、项目完成期限：合同签订后第二日起7日历日内。

6、送货及施工地点：郑州市中级人民法院。

第二部分  评分办法

评标方法和评分标准

总分100分。

其中：报价部分（50分）、商务部分（19分）、技术部分（31分）

评标方法及标准

| 类别 | 评审项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价部分 50分 | 价格分 | 50 | 基准价格为有效报价平均值的98%。 受邀方等于基准价格的，得分50分。 受邀方报价高于基准价格的，按以下公式计分（计算结果四舍五入到整数）：价格评分=[1－（投标价格－基准价）÷基准价×2]×50 受邀方报价低于基准价格的，按以下公式计分（计算结果四舍五入到整数）：价格评分=[1－（基准价－投标价格）÷基准价]×50 |
| 商务部分 （19分） | 经历业绩 | 3 | 投标人或所投防腐木生产厂家提供自2020年1月1日以来同类型项目的业绩，每提供一个得1分，最高得3分。提供中标文件或合同原件的扫描件，否则不得分。（0-3分） |
|  | 企业实力及信誉 | 3 | 具有合法的营业执照，固定的厂址和联系地址，有一定的生产和销售规模，产品有规范的商标等。（0-3分） |
|  | 服务能力 | 3 | 所投防腐木生产企业售后服务有良好的保障（0-3分） |
|  | 服务承诺 | 10 | 投标人售后关于质保期的承诺、质量保证期内的免费维修承诺等条款有明确描述的，切实可行符合要求酌情打分。（0-10分） |
| 技术部分 31分 | 技术参数 | 10 | 技术参数优于采购文件中技术指标要求的得10分 |
|  | 产品质量评价 | 15 | 投标人或所投防腐木管材通过耐冲击性、耐弯曲性、耐划痕性、热变形温度、低温脆性等测试，每提供一份第三方检测机构出具的检测报告得3分，未提供不得分。 |
|  | 项目实施方案 | 5 | 投标产品的供货、施工、验收标准及方案（方案应具体、详细、可行，有利于项目实施）；（0-5分） |
|  | 整体评价 | 1 | 根据投标文件的整体情况作出评价，在0-1分范围内评分 |