第一部分  采购需求

一、项目简要说明

1、基本情况：郑州市中级人民法院电动伸缩门购买、更换。

2、采购范围：五部电动伸缩门的采购及更换。

3、交付时间：合同签订后第二日起20日历日内。

4、最高限价：70620元。

5、质量要求：合格。

6、质保期限：自验收合格之日起2年。

二、项目需求

1、采购数量：

1）正南门中间两条每条含门洞缊藏部分每条13.2米，两条26.4米。

2）正门东西两条侧门每条含门洞4.2米，两条8.4米。

3）东大门含门洞长度9.2米。

4）五条门总长44米，共五个机头。

- 产品配置和技术指标要求：

- 1）电动伸缩门应选用铝合金型材，伸缩门宽度为500，高度为1600。外框主材料规格≧62×40，厚度≧1.5。交叉杆≧39×32，厚度≧1.2。

2）型材应符合国家或行业标准，提供耐冲击性、耐弯曲性、耐划痕性、热变形温度、低温脆性等测试的证明材料。

- 3）机头采用双电机驱动，单电机功率≧370W，机头高度、宽度及材料与门体相同。

4）伸缩门机头内外双面LED显示屏规格≧300×300，显示内容和方式可以编辑与设定。

5）控制系统，应有固定控制台和遥控控制功能；能够设定预定行程自动开停，也可人工控制在任意位置停止。

6）伸缩门具有自动防撞停止功能并具备人工强制开合功能。

- 说明：长度单位为mm。

三、其它

1、总报价包含货款、税金、运输、安装、旧设备拆除等在内的所有费用。

2、安装和验收：签订合同20日内，安装调试完毕。安装调试后5日内组织验收，验收时供应商需提供保修卡，产品合格证等材料。

3、付款方式：验收合格后5日内，一次性付清至合同价款的100%。

4、售后服务及维保：

1）质保期自验收合格之日起2年，执行国家相关规定。

2）每半年免费检修保养1次。

3）服务响应，接到故障通知两小时内到现场维修，一般故障于一日内排除，需更换配件于两日内完成，并恢复正常。

5、项目实施地点：郑州市中级人民法院。

第二部分  评标方法及标准

| 类别 | 评审项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价部分 40分 | 价格分 | 40 | 满足文件要求且报价最低的供应商的价格为基准价，其价格为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 报价得分=（基准价/有效报价）×40×100%。 |
| 商务部分 （30分） | 经历业绩 | 5 | 供应商应提供自2020年1月1日以来同类型项目的业绩，每提供一个得1分，最高得5分。提供合同原件的扫描件，否则不得分。 |
|  | 所投产品质量及生产厂家信誉 | 10 | 所用型材、整机须有注册商标，否则所为无效响应。机头控制系统、整机具有自有或授权专有技术、实用新型、专利技术的，需提供证明材料，有1项加2分，最高得10分。 |
|  | 服务能力 | 5 | 售后服务制度及措施： - 1.服务制度及措施完善、切实可行的，得5分。 2.服务制度及措施较为完善的，可行性一般的，得3分。 3.服务制度及措施不完善，可行性差的，得1分。 没有的不得分。 |
|  | 服务承诺 | 10 | 供应商服务承诺有一项优于要求的，得2分，最多得10分。不满足要求的，不得分。 |
| 技术部分 30分 | 技术参数 | 10 | 产品技术参数有一项优于要求的，得2分，最多得10分。不满足要求的，不得分。 |
|  | 产品质量评价 | 10 | 供应商所投型材通过耐冲击性、耐弯曲性、耐划痕性、热变形温度、低温脆性等测试，每提供一份第三方检测机构出具的检测报告得2分，未提供不得分。 |
|  | 功能性要求 | 10 | 产品功能性有一项优于要求的，得2分，最多得10分。不满足要求的，不得分。 |